На лист №01-00-004-40957 від 27.09.2017 (вхідний №3167 від 03.10.2017)

Інформація

 лабораторії   КП «Вінницяоблводоканал» 

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  лютий    2020 року 

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	60

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	8,85 — 14,3

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	8,15 — 8,48

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,1

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	5,7 — 6,5

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,08

	9
	Сульфати, мг/дм3
	53,08

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	489 - 508

	11
	Хлориди, мг/дм3
	34 - 38

	12
	Нітрати, мг/дм3
	1,84 — 4,52

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,17 — 0,41

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,022 — 0,045

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,12

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	<0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	<0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	<0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	<0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	<0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	<0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	<0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	<0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,034

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,17

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,043

	29
	Натрій, мг/дм3
	21,08

	30
	Броміди, мг/дм3
	<0,05

	31
	Літій,  мг/дм3
	0,01

	32
	Калій,  мг/дм3
	5,27

	33
	Магній,  мг/дм3
	23,89

	34
	Кальцій,  мг/дм3
	85,89

	35
	Кремній, мг/дм3
	2,54

	36
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	37
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	38
	Сурма, мг/дм3
	-

	39
	Стронцій, мг/дм3
	-

	40
	Мікробне число, КУО/ см3
	35 - 87

	41
	Коліфаги, БУО/дм3
	300 - 1300

	42
	Фітопланктон, кл/см3
	58750 - 77500

	43
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	2300 - 9300

	44
	Температура, оС
	1 -4

	45
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	5,0 — 5,5

	46
	БСК5, мгО2/дм3
	6,72 — 7,92

	47
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	13,04 - 14

	48
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	12,56 – 14,8

	49
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	50
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	51
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	52
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	53
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні

	54
	Тетрахлорвуглець, мкг/дм3
	відсутній


Начальник 

хіміко-бактеріологічної лабораторії 

КП“Вінницяоблводоканал”                                                                                                 А..П. КРАВЧУК

