Інформація

  щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору 

   за  листопад     2017 р.

	№

п/п
	Показник
	Фактичні показники

(min - max)

	1
	Запах, бали 
	2/3

	2
	Смак та присмак, бали
	-

	3
	Кольоровість, градуси
	70 -80

	4
	Каламутність, мг/дм3  
	8,85 — 15,2

	5
	Водневий показник (рН), од. рН
	8,08 — 8,46

	6
	Залізо загальне, мг/дм3
	0,09

	7
	Загальна жорсткість, моль/м3
	5,4 — 6,2

	8
	Марганець, мг/дм3
	0,1

	9
	Сульфати, мг/дм3
	72,23

	10
	Сухий залишок, мг/дм3
	329 - 387

	11
	Хлориди, мг/дм3
	32 - 35

	12
	Нітрати, мг/дм3
	1,4 — 2,3

	13
	Амоній, мг/дм3
	0,23 — 0,38

	14
	Нітрити, мг/дм3
	0,015 — 0,052

	15
	Мідь, мг/дм3
	< 0,02

	16
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,69

	17
	Цинк, мг/дм3
	< 0,005

	18
	Алюміній, мг/дм3
	< 0,04

	19
	Кадмій, мг/дм3
	< 0,001

	20
	Миш,як, мг/дм3
	< 0,01

	21
	Молібден, мг/дм3
	< 0,0025

	22
	Ртуть, мг/дм3
	< 0,0005

	23
	Свинець, мг/дм3
	< 0,0005

	24
	Хром, мг/дм3
	< 0,05

	25
	Нікель, мг/дм3
	< 0,01

	26
	АПАР, мг/дм3
	0,02

	27
	Фториди, мг/дм3
	0,18

	28
	Нафтопродукти, мг/дм3
	0,025

	29
	Натрій, мг/дм3
	19,39

	30
	Кремній, мг/дм3
	1,67

	31
	Кобальт, мг/дм3
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	<0,0005

	33
	Сурма, мг/дм3
	-

	34
	Стронцій, мг/дм3
	-

	35
	Мікробне число, КУО/ см3
	2,0 *102   - 9,9 * 102

	36
	Коліфаги, БУО/дм3
	0 - 1000

	37
	Фітопланктон, кл/см3
	62500 - 125000

	38
	Індекс БГКП, КУО/ дм3
	7500 - 110000

	39
	Температура, оС
	02.06.17

	40
	Загальна лужність, мг. екв/дм3
	4,1 — 5,2

	41
	БСК5, мгО2/дм3
	6,8 — 5,52

	42
	Розчинений кисень, мгО2/дм3
	8,24 – 13,44

	43
	Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3
	12,56 – 14,48

	44
	Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3
	відсутні

	45
	Хлороформ, мкг/дм3
	відсутній

	46
	1,2 - дихлоретан, мкг/дм3
	відсутній

	47
	Дибромхлорметан, мкг/дм3
	відсутній

	48
	Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3
	відсутні


Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал» 
